Согласно статистике, в холодное время года нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительных печей становится одной из наиболее распространенных причин пожаров в жилом секторе.

При эксплуатации печного отопления запрещается:

- оставлять без присмотра топящиеся печи;

- располагать топливо и другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе;

- топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива;

- перекаливать печи во избежание образования трещин;

- топить печи с открытыми дверками, сушить над печкой одежду.

Перед началом отопительного сезона и во время него необходимо прочищать дымоходы не реже 1 раза в 3 месяца. Следить за печью нужно не только в жилых помещениях, но и периодически проверять чердаки. Дымоход должен быть обязательно побелен, чтобы можно было на белом фоне заметить образовавшиеся трещины.

В случае обнаружения пожара звоните по номерам:

«01» - со стационарного телефона,

«112» - единый номер вызова экстренных оперативных служб для набора с мобильного телефона всех операторов мобильной связи.

Иркутский филиал  ОГКУ «Пожарно-спасательная служба Иркутской области»