20.02.2019Г. № 14

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИРКУТСКИЙ РАЙОН

ГОЛОУСТНЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ГЛАВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕЕСТРА ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ВОДОЕМОВ НА ТЕРРИТОРИИ ГОЛОУСТНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 6 Устава Голоустненского муниципального образования», в целях организации пожарного водозабора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения на территории

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить реестр противопожарных водоемов, расположенных на территории Голоустненского муниципального образования (приложение №1).

2. Утвердить Правила учета и проверки наружного противопожарного водоснабжения на территории населенных пунктов Голоустненского муниципального образования (приложение № 2).

3. Обнародовать данное постановление на официальном сайте администрации Голоустненского муниципального образования

4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Голоустненского

муниципального образования

М.В. Соболев

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Главы

Голоустненского МО

от 20.02.2019г. № 14

РЕЕСТР ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ВОДОЕМОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОЛОУСТНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

| № п/п | Наименование объекта | Место расположения объекта | Временной период |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пожарный водоем | п. Большое Голоустное прибрежная зона оз. Байкал в районе рейда | круглогодично |
| 2 | Пожарный водоем | п. Большое Голоустное прибрежная зона оз. Байкал в районе кафе «Талисман» | с мая по декабрь |
| 3 | Пожарный водоем | п. Нижний Кочергат в прибрежной зоне р. Голоустная по ул. Центральная | круглогодично |
| 4 | Водонапорная башня | с. Малое Голоустное ул. Мира, 27-а | круглогодично |
| 5 | Водонапорная башня | с. Малое Голоустное ул. Чернышевского, 20-а | круглогодично |
| 6 | Водонапорная башня | с. Малое Голоустное ул. Комарова, 10 | круглогодично |

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Главы

Голоустненского МО

от 20.02.2019г. № 14

ПРАВИЛА УЧЕТА И ПРОВЕРКИ НАРУЖНОГО ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОЛОУСТНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие Правила учёта и проверки наружного противопожарного водоснабжения на территории населенных пунктов Голоустненского муниципального образования (далее – Правила) действуют на всей территории Голоустненского муниципального образования.

1.2. Подразделения Областного государственного бюджетного учреждения «Пожарно-спасательной службы Иркутской области» (далее – ОГБУ «ПСС Иркутской области») имеют право на беспрепятственный въезд на территорию поселения для заправки водой из источников наружного противопожарного водоснабжения (далее – ИНПВ), необходимой для тушения пожаров, а также для осуществления проверки их технического состояния.

1.3. Направление движения к ИНПВ должно обозначаться указателями.

2. УЧЕТ И ПОРЯДОК ПРОВЕРКИ НАРУЖНОГО ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

2.1. Проверка ИНПВ производится не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением актов в соответствии с приложением 1 к настоящим Правилам.

2.2. При проверке пожарного водоема проверяется:

- наличие на видном месте указателя установленного образца;

- возможность беспрепятственного подъезда к пожарному водоему;

- степень заполнения водой и возможность его пополнения;

- наличие площадки (пирса) для забора воды;

- наличие проруби (при установлении устойчивого ледяного покрова на поверхности пожарного водоема).

2.3. С целью учета всех водоисточников, которые могут быть использованы для тушения пожара, администрация Голоустненского муниципального образования совместно с ОГБУ «ПСС Иркутской области» не реже одного раза в пять лет проводят инвентаризацию ИНПВ, расположенных на территории поселения.

2.4. По результатам инвентаризации составляется Реестр ИНПВ, расположенных на территории Голоустненского муниципального образования, в соответствии с приложением 2 к настоящим Правилам.

3. СОДЕРЖАНИЕ ИСТОЧНИКОВ НАРУЖНОГО ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

3.1. Собственники ИНПВ, обязаны после получения сообщения о неисправности ИНПВ, произвести устранение выявленных неисправностей. В случае проведения капитального ремонта или замены ИНВП сроки согласовываются с ОГБУ «ПСС Иркутской области».

3.2. Содержание ИНПВ проводится за счет средств собственника ИНПВ.

4. ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ИСТОЧНИКОВ НАРУЖНОГО ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ В ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД

4.1. Ежегодно в теплый период производится:

- очистка пожарных водоемов от загрязнения (растительные остатки, бытовой мусор и т.п.) по мере загрязнения, но не менее 1 раза в 3 месяца;

- проверка уровня воды в пожарных водоёмах не менее 1 раза в 3 месяца;

- проверка подъездов к ИНПВ и площадок для установки пожарных автомобилей не менее 1 раза за период.

5. ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ИСТОЧНИКОВ НАРУЖНОГО ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД

5.1. Ежегодно в октябре – ноябре производится подготовка ИНПВ к работе в зимних условиях, для чего необходимо:

- проверить уровень воды в пожарных водоёмах;

- произвести очистку от снега и льда подъездов к ИНПВ и площадок для установки пожарных автомобилей;

- при образовании устойчивого ледяного покрова на поверхности воды пожарного водоема устраивать прорубь, осуществлять расчистку площадки от снега для установки пожарных автомобилей. В летнее время при понижении уровня воды в местах забора воды устраивать котлован.

Приложение 1

к правилам учета и проверки

наружного противопожарного

водоснабжения на территории

Голоустненского МО

АКТ

ПРОВЕРКИ ПОЖАРНОГО ВОДОЕМА

_______________________                                                    «___»__________20__ г.

(место составления акта)

Мы, нижеподписавшиеся:

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

составили настоящий акт о том, что проведена проверка состояния пожарного водоема.

| № п/п | Местоположение | Наличие указателя | Наличие подъезда | Наличие площадки (пирса) | Объем воды | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |

Заключение:

(наименование пожарного водоема)

Действующий/Недействующий (ненужное зачеркнуть)

Приложение 2

к правилам учета и проверки

наружного противопожарного

водоснабжения на территории

Голоустненского МО

РЕЕСТР

ИСТОЧНИКОВ НАРУЖНОГО ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОЛОУСТНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

| № п/п | Наименование объекта | Место расположения объекта | Состояние (действующий/недействующий) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Пожарные водоемы |  |  |  |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| и т.д. |  |  |  |